***NARUČITELJ: ENERGO d.o.o., Rijeka***

***ODRŽAVANJE I ISPITIVANJE S UREĐAJA I INSTALACIJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM TIJEKOM 2021. i 2022. GODINE (prema HRN IEC 60079-17)***

**1. SPREMIŠTE UNP-a- Ulica Milutina Barača 48 U RIJECI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere** | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala, vođenje revizijske knjige-izrada dokumentacije* ***SPREMIŠTE UNP-a-* Ulica Milutina Barača 48 *U RIJECI***

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |

**2. VAGON ISTAKALIŠTE – PRETAKALIŠTE- Ulica Milutina Barača 48 U RIJECI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere**  | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala vođenje revizijske knjige i izrada dokumentacije* ***VAGON ISTAKALIŠTE – PRETAKALIŠTE- Ulica Milutina Barača 48 U RIJECI***

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |

**3. AUTOCISTERNA ISTAKALIŠTE-PRETAKALIŠTE – Ulica Milutina Barača 48**

**U RIJECI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere**  | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala vođenje revizijske knjige i izrada dokumentacije* ***ISTAKALIŠTE – PRETAKALIŠTE- Ulica Milutina Barača 48 U RIJECI***

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
| UKUPNO**:** |  |

**4. ODORIZACIJSKE STANICE MARČELJI I KUKULJANOVO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere** | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Detaljni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti -elektromagnetski ventil-elektromagnetska pumpa-vezni članovi-razvodne kutija i ostalo-izrada dokumentacije* *OS MARČELJI*
* *OS KUKULJANOVO*

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021.*** | komplet | 2 |  |  |
|  | Vizualni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti -elektromagnetski ventil-elektromagnetska pumpa-vezni članovi-razvodne kutija i ostalo-izrada dokumentacije* *OS MARČELJI*
* *OS KUKULJANOVO*

***Radovi predviđeni za 4. mj. 2021.*** | komplet | 2 |  |  |
|  | Godišnji pregled / ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala Odorizacijske stanice i vođenje revizijske knjige-izrada dokumentacije* *OS MARČELJI*
* *OS KUKULJANOVO*

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021.*** | komplet | 2 |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |

**5. MJERNE REDUKCIJSKE STANICE; MRS KOSTRENA, MRS- R3,**

**MRS- R 6, MRS- R7, MRS PLINARA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere**  | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Vizualni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti i izrada dokumentacije* *MRS R3*
* *MRS R6*
* *MRS R7*
* *MRS KOSTRENA*
* *MRS PLINARA*

***Radovi predviđeni za 4. mj. 2022. (MRS R3, MRS R6, MRS R7, MRS KOSTRENA) i MRS PLINARA ZA 10. MJ. 2021.*** | komplet | 5 |  |  |
|  | Detaljni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti i izrada dokumentacije* *MRS R3*
* *MRS R6*
* *MRS R7*
* *MRS KOSTRENA*
* *MRS PLINARA*

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021. (MRS R3, MRS R6, MRS R7, MRS KOSTRENA) i MRS PLINARA ZA 4. MJ. 2021.*** | komplet | 5 |  |  |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala vođenje revizijske knjige i izrada dokumentacije* *MRS R3*
* *MRS R6*
* *MRS R7*
* *MRS KOSTRENA*
* *MRS PLINARA*

***Radovi predviđeni za 10. mj. 2021. (MRS R3, MRS R6, MRS R7, MRS KOSTRENA i MRS PLINARA)*** | komplet | 5 |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |

**6. UNP- GRAD KRALJEVICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere**  | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Kontrolni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti i izrada dokumentacije* *UNP GRAD KRALJEVICA*

***Radovi predviđeni za 9. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
|  | Detaljni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti i izrada dokumentacije* *UNP GRAD KRALJEVICA*

***Radovi predviđeni za 3. mj. 2022.*** | komplet | 1 |  |  |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala vođenje revizijske knjige i izrada dokumentacije* *UNP GRAD KRALJEVICA*

***Radovi predviđeni za 9. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |

**7. PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere**  | **količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Vizualni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti (prema HRN IEC 60079-17)-sigurnosna tlačna sklopka – x2-sigurnosno tipkalo – x8-transmiter tlaka – x13-detektor protoka ulja kompresora – x2-detektor razine ulja u kućištu radilice –x2-detektor razine ulja u kompresoru – x2-senzor vibracije - x2-solenoidni ventil-x2-transmiter temperature – x2-detektor plina – x4-elektromagnetska zavojnica – x10-razvodna kutija – x15-svjetiljka – x7-motor 200 kW – x2-motor 11 kW – x2-osjetnik protoka vlage – x3-izolacijsko pojačalo – x17-siling elementi cijevnog sustava – x24* **PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA**

***Radovi predviđeni za 05. mj. 2022.***  | komplet | 1 |  |  |
|  | Kontrolni pregled svih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti (prema HRN IEC 60079-17)-sigurnosna tlačna sklopka – x2-sigurnosno tipkalo – x8-transmiter tlaka – x13-detektor protoka ulja kompresora – x2-detektor razine ulja u kućištu radilice –x2-detektor razine ulja u kompresoru – x2-senzor vibracije - x2-solenoidni ventil-x2-transmiter temperature – x2-detektor plina – x4-elektromagnetska zavojnica – x10-razvodna kutija – x15-svjetiljka – x7-motor 200 kW – x2-motor 11 kW – x2-osjetnik protoka vlage – x3-izolacijsko pojačalo – x17-siling elementi cijevnog sustava – x24* **PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA**

***Radovi predviđeni za 11. mj. 2021.***  | komplet | 1 |  |  |
|  | Godišnji pregled/ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana i uzemljenja) i izjednačivanja potencijala vođenje revizijske knjige i izrada dokumentacije* **PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA**

***Radovi predviđeni za 11. mj. 2021.*** | komplet | 1 |  |  |
|  | Ispitivanje statičkog elektriciteta gibljivih dijelova * **PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA**

***Radovi predviđeni za 7. mj. 2021. i 01. mj. 2022.*** | komplet | 2 |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |

1. **TROŠKOVNIK ZA ELEKTROTEHNIČKE RADOVE POPRAVAKA OPREME I INSTALACIJAMA NA PLINSKIM POSTROJENJIMA (RADOVI U SLUČAJU IZVANREDNIH POTREBA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** **broj** | **Opis radova**  | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupna cijena** |
|  | Rad elektrotehničara sa stručnim ispitom u graditeljstvu i s ovlaštenjem za rad na el. instalacijama i opremi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom na detekciji kvara i otklanjanju istih | sat | 50 |  |  |
|  | Rad inženjera/magistra sa stručnim ispitom u graditeljstvu i s ovlaštenjem za rad na el. instalacijama i opremi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom na detekciji kvara i otklanjanju istih | sat | 10 |  |  |
| 4. | Transportni troškovi servisnog vozila  | km | 1500 |  |  |
| 5. | Izrada izvještaja po lokaciji | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Materijal i oprema za koju se ustanovi da nije ispravna- nabavna cijena + 6 % manipulativnih troškova | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: |  |

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **OBJEKTI** | **UKUPNA CIJENA (kn)** |
| 1 | SPREMIŠTE UNP-aMilutina Barača Rijeka |  |
| 2 | VAGON ISTAKALIŠTE- PRETAKALIŠTE- Milutina Barača Rijeka |  |
| 3 | AUTOCISTERNA ISTAKALIŠTE- PRETAKALIŠTE- Milutina Barača Rijeka |  |
| 4 | ODORIZACIJSKE STANICE MARČELJI I KUKULJANOVO |  |
| 5 | MJERNO REDUKCIJSKE STANICE- MRS R3, R6, R7, KOSTRENA, PLINARA |  |
| 6 | UNP GRAD KRALJEVICA |  |
| 7 | PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA |  |
| 8 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI – IZVANREDNE POTREBE |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-A** |  |