## Sheet1
ENERGO d.o.o. RIJEKA
SLUŽBA PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE
TROŠKOVNIK POPRAVKA TOPLOVODNIH KOTLOVA
HITNE INTERVENCIJE
Hitne intervencije obuhvaćaju slijedeće radove na toplovodnim kotlovima:
Redni broj | Opis radova | Okvirna količina | Jedinična cijena u EUR | Ukupno
1 | Odvajanje kotla od sistema na priključcima ( do NO 200 ) (blindiranje priključaka) | 15 |  | 0
2 | Spajanje kotla na sistem – deblindiranje svih priključaka | 15 |  | 0
3 | Pražnjenje i otvaranje kotla – vrata, ugradnja brtvi, revizijski otvori. | 15 |  | 0
4 | Otvaranje kotla na dimnoj strani – autogeno izrezivanje zbog dostupnosti tlačnim dijelovima kotla. Uključeno skidanje zaštitne oplate i toplinske izolacije. | 15 |  | 0
5 | Zatvaranje kotla na dimnoj strani (zavarivanje), postavljanje izolacije i montaža oplate. | 15 |  | 0
6 | Punjenje kotla omekšanom vodom, izrada za to priključka za punjenje kotla ( do R 2”). Za izvođenje tlačenja potrebno je dopremiti i instalirati pumpu. | 15 |  | 0
7 | Tlačna proba kotla – uključeno blindiranje sigurnosnog ventila, demontaža mjerno-regulacijskih uređaja i montaža čepova. | 15 |  | 0
8 | Zatvaranje dimne cijevi, izrada pločica i zavarivanje na dimnu cijev. Dimne cijevi su raznih promjera do max Φ88,9 mm. | 15 |  | 0
9 | Popravak zavara dimne cijevi – priprema za zavarivanje uključuje izbrušavanje zavara kod kojih je utvrđena nepravilnost. Izvođenje zavarivanja za dimne cijevi do f 88,9 mm postupcima REL, MAG ili TIG. | 15 |  | 0
10 | Sanacija zavarivanjem tlačnog dijela (plašt kotla , plamenica, cijevne ploče). | 15 |  | 0
11 | Popravak zavara sprežnih cijevi – priprema žlijeba za zavarivanje uključuje u potpunosti izbrušavanje zavara gdje je utvrđena nepravilnost. | 15 |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  | 0
Ponuđena cijena uzima u obzir ukupno vrijeme koje je potrebno za popravak kotla, sav potreban materijal potreban za zavarivanje na kotlu ili eventualno blindiranje dimne cijevi, i putne troškove.
Za jedan popravak kotla stavka 3 i stavka 6 mogu biti obračunate samo jednom.
Zavarivanje mora izvoditi zavarivač sa važećim atestom za navedene postupke.
Hitne intervencije podrazumijevaju popravak kotla prema prethodno opisanim radovima nakon dolaska na mjesto intervencije po pozivu
Poziv može biti od 0-24 h tijekom svih 365 dana te se očekuje dolazak zavarivača unutar 8 sata od poziva.